天润楼客运电梯维修项目技术参数及相关要求

天润楼客运电梯（品牌：联合）因故障导致无法正常运行，需要对存在隐患的部件进行报废更换。主要更换部件如下：（具体参考评估报告）

1、更换曳引机、电机；（符合相关国家标准，更换原厂件）

2、更换钢丝绳；（符合相关国家标准，更换原厂件）

3、要求：根据安全评估报告，对需要更换的部件进行拆除更换；更换部件要求提供原厂件（含相关配件）。通过更换部件、维修、调试，彻底消除存在的安全隐患并达到电梯相关验收合格标准，保证电梯的安全运行。

4、项目清单

| 名 称 | 数 量 | 单位 | 预算单价（元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换 曳引机 | 1 | 套 |  |  | 含采购安装 |
| 钢丝绳 | 1 | 套 |  |  | 含采购安装 |
| 零星配件及维修调试 | 1 | 宗 |  |  |  |
| 人工费 | 1 | 宗 |  |  | 安装、维修、调试人工费 |
| 措施费 | 1 | 项 |  |  | 高空作业、安全施工、文明施工、及环境保护等 |
| 税费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 验收费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 总计 |  |  | 元 |  |  |

5、该项目采用固定总价方式，预算费用70000元；

该费用包含：部件费用、配件费用、拆除、安装、维修、调试、人工费、安全措施费、税费、第三方验收费用。

6、工期15天；

7、付款方式：合同生效后，支付合同金额的30%，更换完成，经过验收合格付至合同金额的97%，质保2年，质保期满无质量问题，无息付清余款。

资质要求：特种设备安装改造维修许可证，资质不低于C级。

相关参数：可参考鉴定报告或者现场勘察；现场勘察不单独组织，投标单位自行勘察，根据文件要求和现场勘察情况合理组织报价。